| **Сведения о процедуре** | | |
| --- | --- | --- |
| Ид процедуры | |  |
| Ид типа процедуры | |  |
| Тип процедуры | | Запрос котировок (закупка, с ЭП) |
| Вариант проведения процедуры | |  |
| Номер извещения | | SBR028-1810160001 |
| Наименование процедуры | | Запрос котировок в электронной форме №26/ЗКЦ-ДГТ/18 на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов №№403, 611 в административно-производственных зданиях по ул.Шеронова 56, 56А |
| **http://utp.sberbank-ast.ru/img/minus.png Запрос** | | |
| ID |  | |
| Дата поступления запроса | 24.10.2018 05:26 | |
| Тема запроса | Вопрос по техническому заданию | |
| Запрос | В таблице № 1 перечня работ "Электроснабжение и электроосвещение" п. 7 "Монтаж светодиодных светильников" предполагает оборудование Заказчика или Поставщика? Если поставщика, то какие именно светодиодные светильники имеются в виду? | |