**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Конкурсной комиссии

АО «Дальгипротранс»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Трубников Е.А.

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

«23» октября 2018 года

**ВНИМАНИЕ!**

**Изменения в котировочную документацию запроса котировок**

**в электронной форме №26/ЗКЦ-ДГТ/18**  **на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов №№403, 611 в административно-производственных зданиях по ул.Шеронова 56, 56А**

1. **Внести изменения в Таблицу № 1 п.п. 1.2.1. котировочной документации изложить в следующей редакции:**

 Таблица № 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№№ п/п | **Перечень работ** | **Единица измерения** | **Кол-во**  |
|
| **Демонтажные работы**  |
| 1 | Демонтаж подвесного потолка из ГВЛ | м² | 38,2 |
| 2 | Разборка плинтусов пластиковых |  м.п. | 46,5 |
| 3 | Снятие линолеума | м² | 72,8 |
| 4 | Снятие обоев под покраску | м² | 71,6 |
| 5 | Демонтаж светильников люминесцентных  | шт. | 21 |
| 6 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 20 |
| 7 | Демонтаж радиаторов чугунных | шт. | 58 |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 5 |
| **Отделочные работы** |
| **1** | **Потолок кабинетов** |  |  |
| 1.1 | Монтаж потолка подвесного системы Армстронг | 100 м²  | 0,728 |
| **2** | **Полы кабинетов** |  |  |
| 2.1 | Укладка фанеры 12мм | 100 м²  | 0,728 |
| 2.2 | Укладка линолеума (Таркетт Мода 121603) с проклейкой по всей площади клеем (Форбо 425) и горячей сваркой швов полотнищ линолеума | 100 м²  | 0,728 |
| 2.3 | Монтаж пластикового плинтуса Чайка 2,5м с кабель каналом | 100 м.п.  | 0,465 |
| 2.4 | Монтаж порогов алюминиевых | м.п.  | 2 |
| **3** | **Стены кабинета** |  |  |
| 3.1 | Ремонт стен (заделка трещин сухими гипсовыми смесями, шпаклевание)  | 100 м² | 0,31 |
| 3.2 | Нанесение декоративной штукатурки террабонтайл | 100 м² | 0,716 |
| 3.3 | Окраска стен водоэмульсионной краской (колерованной) за два раза | 100 м² | 1,346 |
| **4** | **Приборы отопления** |  |  |
| 4.1 | Монтаж радиаторов биметаллических | секции | 54 |
| 4.2 | Установка терморегуляторов на радиаторы биметаллические | шт. | 4 |
| 4.3 | Окраска труб металлических 32мм масляной краской | м.п. | 13 |
| **5** | **Система кондиционирования кабинета** | **система** | **1** |
| 5.1 | Демонтаж – монтаж внутреннего блока кондиционера мощностью до 3,5кВТ | шт. | 1 |
| **Электроснабжение и электроосвещение** |
| 1 | Монтаж кабель - канала Legrand 50\*80мм  |  м.п. | 12 |
| 2 | Монтаж углов поворотных и внутренних кабель - канала Legrand 50\*80мм  |  шт. | 8 |
| 3 | Монтаж распределительных коробок размером 100\*100\*50мм | шт. | 6 |
| 4 | Монтаж розеток и выключателей в кабель-канале Legrand 50\*80мм  |  шт. | 25 |
| 5 | Монтаж кабеля 3х жильного сечением до 4мм на подвесах и кабель - канале | 100 м | 2,55 |
| 6 | Подключение светильников розеток, выключателей, распределительных коробок | шт. | 25 |
| 7 | Монтаж светодиодных светильников |  шт. | 21 |

1. **Внести изменения в п.п. 1.1.8. котировочной документации и изложить в следующей редакции:**

### Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи котировочных заявок

Котировочные заявки в электронной форме представляются в порядке, указанном в пунктах 2.4.3., 2.5.2. котировочной документации.

Дата начала подачи котировочных заявок – с момента опубликования извещения и котировочной документации на официальном сайте АО «Дальгипротранс» www.dgt.ru (раздел «Закупки»), а также электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте utp.sberbank-ast.ru (далее – сайты) «16» октября 2018г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок 17 часов 00 минут местного времени (10 часов 00 минут московского времени) «29» октября 2018г.

Вскрытие котировочных заявок осуществляется по истечении срока подачи котировочных заявок в 17 часов 00 минут местного времени (10 часов 00 минут московского времени) «29» октября 2018г. на странице данного Запроса котировок на сайте utp.sberbank-ast.ru.

Место и дата рассмотрения котировочных заявок, подведение итогов Запроса котировок.

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется в 14 часов 00 минут местного времени (07 часов 00 минут московского времени) «30» октября 2018г. по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова 56, 3 этаж, кабинет № 307.

Подведение итогов запроса котировок осуществляется в 14 часов 30 минут местного времени (07 часов 30 минут московского времени) «30» октября 2018г. по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова 56, 3 этаж, кабинет № 307.

Согласовано:

Председатель

Экспертной группы Т.Г.Ширяева