Приложение № 7

к аукционной документации

Перечень Работ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Работ |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Текущий ремонт рабочего кабинета №801 (нежилое помещение 9,10,11,12,13) на 8 этаже в административно-производственном здании по ул. Шеронова, 56а, г. Хабаровска |  |  |  |  |  |
| 1.1. Стены кабинета |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт поверхности стен (сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (ремонт декоративной штукатурки Террабонтайл) |  | м² | 30 |  |
| 1.1.2. | Улучшенная окраска поверхности стен за два раза водоэмульсионной краской OLIMP Gamma матовая (цвет согласовываются с Заказчиком) |  | м² | 217,7 |  |
| 1.1.3. | Установка уголков ПВХ на клее(жидкие гвозди) (цвет – белый), размером 30мм*30мм |  | м.п. | 21 |  |
| 1.1.4. | Окраска труб металлических (отопления) 32мм масляной краской без запаха, количество окрасок 2 |  | м² | 1,5 |  |
| 1.2. Потолок кабинета |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Демонтаж потолочной плитки системы Армстронг (с сохранением подситсемы, потолочной плитки) |  | м² | 87,8 |  |
| 1.2.2. | Укладка новой потолочной плитки системы Армстронг Лилия акустик 600*600*12 |  | м² | 87,8 |  |
| 1.3. Полы кабинета |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Демонтаж плинтусов |  | м.п. | 75 |  |
| 1.3.2. | Снятие линолеума |  | м² | 87,8 |  |
| 1.3.3. | Снятие фанеры 12мм |  | м² | 87,8 |  |
| 1.3.4. | Устройство оснований полов из фанеры 12мм в один слой |  | м² | 87,8 |  |
| 1.3.5. | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей деревянных из фанеры |  | м² | 87,8 |  |
| 1.3.6. | Шпатлевка стыков фанеры |  | м² | 4,3 |  |
| 1.3.7. | Укладка линолеума (Таркетт Мода толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32), с проклейкой по всей площади клеем (Форбо 425) |  | м² | 87,8 |  |
| 1.3.8. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (комплектующие для плинтуса: угол внутренний – 30шт., угол внешний – 18 шт., соединитель плинтуса – 14шт., заглушки на плинтус левые, правые по 9 шт.) |  | м.п. | 75 |  |
| 1.3.9. | Монтаж порога металлического шириной 40мм |  | м.п. | 5 |  |
| 1.4. Межкомнатные двери |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Демонтаж двери межкомнатной |  | м² | 2,1 |  |
| 1.4.2. | Обрамление дверного проема листами ГВЛ |  | м² | 1,1 |  |
| 1.4.3. | Грунтовка, шпаклевание поверхности ГВЛ |  | м² | 1,1 |  |
| 1.4.4. | Окраска поверхности ГВЛ краской водоэмульсионной белой |  | м² | 1,1 |  |
| 1.5. Окна кабинета |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Замена оконной уплотнительной резины на оконных створках |  | м.п. | 40 |  |
| 1.5.2. | Регулировка и смазка оконной фурнитуры (створок) |  | шт. | 5 |  |
| 1.5.3. | Заделка швов жидким пластиком |  | м.п. | 34 |  |
| 1.6. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Демонтаж панелей светодиодных (с сохранением материала) |  | шт. | 20 |  |
| 1.6.2. | Монтаж светодиодных светильников Эра SPL -5-40 40Вт, 6500К+ ЭПРА LED-LP-5/6(0,98) |  | шт. | 10 |  |
| 1.6.3. | Монтаж ранее снятых панелей светодиодных (без стоимости материала) |  | шт. | 12 |  |
| 1.6.4. | Демонтаж розеток ЛВС RJ45 (с сохранением материала и работоспособности ЛВС) |  | шт. | 2 |  |
| 1.6.5. | Монтаж розеток Mosaic "Legrand" арт.077210, в кабель-канал Legrand 50*80 |  | шт. | 3 |  |
| 1.6.6. | Монтаж силового кабеля с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг- LS. с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  | м.п. | 3 |  |
| 1.6.7. | Монтаж силового кабеля с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг- LS. с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  | м.п. | 5 |  |
| 1.6.8. | Монтаж кабель-канала "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой (2м.п. со стоимостью материала) |  | м.п. | 5 |  |
| 1.6.9. | Монтаж розеток ЛВС RJ45 |  | шт. | 2 |  |
| 1.6.10. | Монтаж суппорта 6М "Legrand" DLP арт.010956 |  | шт. | 1 |  |
| 1.6.11. | Монтаж заглушки торцевой "Legrand" DLP арт.010722 |  | шт. | 1 |  |
| 1.7. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (вывоз мусора) |  | 1 т груза | 1,70606 |  |
| 2. Текущий ремонт рабочего кабинета №810 (нежилое помещение №23) на 8 этаже в административно-производственном здании по ул. Шеронова, 56а, г. Хабаровска |  |  |  |  |  |
| 2.1. Стены кабинета |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Снятие обоев |  | м² | 46,2 |  |
| 2.1.2. | Ремонт поверхности стен (сплошное выравнивание сухими гипсовыми смесями, грунтование с применением грунтовки акриловой НОРТЕКС-ГРУНТ, шпаклевание) |  | м² | 7 |  |
| 2.1.3. | Сплошное шпаклевание стен за два раза с последующей грунтовкой |  | м² | 46,2 |  |
| 2.1.4. | Оклейка обоями стен, тиснеными и плотными |  | м² | 46,2 |  |
| 2.1.5. | Окраска поверхности стен за два раза водоэмульсионной краской OLIMP Gamma матовая (цвет согласовываются с Заказчиком) |  | м² | 46,2 |  |
| 2.1.6. | Окраска труб металлических (отопления) 32мм масляной краской без запаха, количество окрасок 2 |  | м² | 0,00303 |  |
| 2.2. Потолок кабинета |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Демонтаж потолочной плитки системы Армстронг (с сохранением подситсемы) |  | м² | 16,6 |  |
| 2.2.2. | Установка потолочных панелей системы Армстронг на существующий каркас (старогодние) |  | м² | 16,6 |  |
| 2.3. Полы кабинета |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Демонтаж плинтусов |  | м.п. | 16,5 |  |
| 2.3.2. | Снятие линолеума |  | м² | 16,6 |  |
| 2.3.3. | Демонтаж фанеры 12мм |  | м² | 16,6 |  |
| 2.3.4. | Разборка покрытия полов дощатых шириной 95мм толщиной 27мм (с сохранением материала) |  | м² | 16,6 |  |
| 2.3.5. | Разборка лаг 75*40мм (с сохранением материала) |  | м² | 16,6 |  |
| 2.3.6. | Укладка лаг 75*40 на новые подкладки (с звукоизоляционными свойствами) с выровняем по горизонтальной поверхности (старогодный материал, новые лаги 2шт. 75*40 – 0,018м³) |  | м² | 16,6 |  |
| 2.3.7. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  | м² | 16,6 |  |
| 2.3.8. | Устройство сплошного настила из досок ДП-27 шириной 95мм (6 досок 95мм*27мм новый материал – 0,0341м³) |  | м² | 16,6 |  |
| 2.3.9. | Укладка фанеры с водоотталкивающей пропиткой 12мм |  | м² | 16,6 |  |
| 2.3.10. | Шпатлевка стыков фанеры |  | м² | 4 |  |
| 2.3.11. | Укладка линолеума (Таркетт Мода толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32), с проклейкой по всей площади клеем (Форбо 425) |  | м² | 16,6 |  |
| 2.3.12. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (комплектующие для плинтуса: угол внутренний – 6шт., угол внешний – 2 шт., соединитель плинтуса – 4шт., заглушки на плинтус левые, правые по 1 шт.) |  | м.п. | 16,5 |  |
| 2.3.13. | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | м.п. | 1 |  |
| 2.4. Окна кабинета |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Замена оконной уплотнительной резины на оконных створках |  | м.п. | 8 |  |
| 2.4.2. | Регулировка и смазка оконной фурнитуры (створок) |  | шт. | 1 |  |
| 2.4.3. | Заделка швов жидким пластиком |  | м.п. | 6,8 |  |
| 2.5. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (вывоз мусора) |  | 1 т груза | 0,40537 |  |
| 3. Текущий ремонт рабочего кабинета №812 (нежилое помещение № 24) на 8 этаже в административно-производственном здании по ул. Шеронова, 56а, г. Хабаровска |  |  |  |  |  |
| 3.1. Стены кабинета |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Ремонт поверхности стен (сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (ремонт декоративной штукатурки Террабонтайл) |  | м² | 13 |  |
| 3.1.2. | Улучшенная окраска поверхности стен за два раза водоэмульсионной краской OLIMP Gamma матовая (цвет согласовываются с Заказчиком) |  | м² | 65 |  |
| 3.1.3. | Окраска труб металлических (отопления) 32мм масляной краской без запаха, количество окрасок 2 |  | м² | 0,00606 |  |
| 3.1.4. | Установка уголков ПВХ на клее(жидкие гвозди) (цвет – белый), размером 30мм*30мм |  | м.п. | 16 |  |
| 3.2. Потолок кабинета |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Демонтаж потолочной плитки системы Армстронг (с сохранением подситсемы, потолочной плитки) |  | м² | 36,1 |  |
| 3.2.2. | Укладка новой потолочной плитки системы Армстронг Лилия акустик 600*600*12 |  | м² | 36,1 |  |
| 3.3. Полы кабинета |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Демонтаж плинтусов |  | м.п. | 24 |  |
| 3.3.2. | Снятие линолеума |  | м² | 36,1 |  |
| 3.3.3. | Демонтаж фанеры 12мм |  | м² | 36,1 |  |
| 3.3.4. | Разборка покрытия полов дощатых шириной 95мм толщиной 27мм (с сохранением материала) |  | м² | 36,1 |  |
| 3.3.5. | Разборка лаг 75*40мм (с сохранением материала) |  | м² | 36,1 |  |
| 3.3.6. | Укладка лаг 75*40 на новые подкладки с выравниванием по горизонтальной поверхности (старогодный материал, новые лаги 2шт. 75*40 – 0,039м³) |  | м² | 36,1 |  |
| 3.3.7. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  | м² | 36,1 |  |
| 3.3.8. | Устройство сплошного настила из досок ДП-27 шириной 95мм (10 досок 95мм*27мм новый материал – 0,134м³) |  | м² | 36,1 |  |
| 3.3.9. | Укладка фанеры с водоотталкивающей пропиткой 12мм |  | м² | 36,1 |  |
| 3.3.10. | Шпатлевка стыков фанеры |  | м² | 6 |  |
| 3.3.11. | Укладка линолеума (Таркетт Мода толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32), с проклейкой по всей площади клеем (Форбо 425) |  | м² | 36,1 |  |
| 3.3.12. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (комплектующие для плинтуса: угол внутренний – 8шт., угол внешний – 6 шт., соединитель плинтуса – 6шт., заглушки на плинтус левые, правые по 1 шт.) |  | м.п. | 24 |  |
| 3.3.13. | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | м.п. | 1 |  |
| 3.4. Окна кабинета |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Замена оконной уплотнительной резины на оконных створках |  | м.п. | 16 |  |
| 3.4.2. | Регулировка и смазка оконной фурнитуры (створок) |  | шт. | 2 |  |
| 3.4.3. | Заделка швов жидким пластиком |  | м.п. | 13,6 |  |
| 3.5. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Демонтаж панелей светодиодных (с сохранением материала) |  | шт. | 9 |  |
| 3.5.2. | Монтаж ранее снятых панелей светодиодных (без стоимости материала) |  | шт. | 9 |  |
| 3.6. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (вывоз мусора) |  | 1 т груза | 0,78811 |  |
| 4. Текущий ремонт рабочего кабинета № 802 (нежилое помещение № 17) на 8 этаже в административно-производственном здании по ул. Шеронова, 56а, г. Хабаровска |  |  |  |  |  |
| 4.1. Стены кабинета |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Ремонт поверхности стен (сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (ремонт декоративной штукатурки Террабонтайл) |  | м² | 5 |  |
| 4.1.2. | Улучшенная окраска поверхности стен за два раза водоэмульсионной краской OLIMP Gamma матовая (цвет согласовываются с Заказчиком) |  | м² | 46,2 |  |
| 4.1.3. | Окраска труб металлических (отопления) 32мм масляной краской без запаха, количество окрасок 2 |  | м² | 0,00303 |  |
| 4.1.4. | Установка уголков ПВХ на клее(жидкие гвозди) (цвет – белый), размером 30мм*30мм |  | м.п. | 11 |  |
| 4.2. Потолок кабинета |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Демонтаж потолочной плитки системы Армстронг (с сохранением подситсемы, потолочной плитки) |  | м² | 16,7 |  |
| 4.2.2. | Укладка новой потолочной плитки системы Армстронг Лилия акустик 600*600*12 |  | м² | 16,7 |  |
| 4.3. Полы кабинета |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Демонтаж плинтусов |  | м.п. | 16,2 |  |
| 4.3.2. | Снятие линолеума |  | м² | 16,7 |  |
| 4.3.3. | Демонтаж фанеры 12мм |  | м² | 16,7 |  |
| 4.3.4. | Укладка фанеры с водоотталкивающей пропиткой 12мм |  | м² | 16,7 |  |
| 4.3.5. | Шпатлевка стыков фанеры |  | м² | 4 |  |
| 4.3.6. | Укладка линолеума (Таркетт Мода толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32), с проклейкой по всей площади клеем (Форбо 425) |  | м² | 16,7 |  |
| 4.3.7. | Монтаж плинтуса пластикового (комплектующие для плинтуса: угол внутренний – 6шт., угол внешний – 2 шт., соединитель плинтуса – 4шт., заглушки на плинтус левые, правые по 1 шт.) |  | м.п. | 16,2 |  |
| 4.3.8. | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | м.п. | 1 |  |
| 4.4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Демонтаж панелей светодиодных (с сохранением материала) |  | шт. | 3 |  |
| 4.4.2. | Монтаж светодиодных светильников Эра SPL -5-40 40Вт, 6500К+ ЭПРА LED-LP-5/6(0,98) |  | шт. | 3 |  |
| 4.4.3. | Монтаж ранее снятых панелей светодиодных (без стоимости материала) |  | шт. | 3 |  |
| 4.4.4. | Демонтаж розеток ЛВС RJ45 (с сохранением материала и работоспособности ЛВС) |  | шт. | 4 |  |
| 4.4.5. | Демонтаж кабельной компьютерной сети |  | м.п. | 14 |  |
| 4.4.6. | Монтаж кабельной компьютерной сети |  | м.п. | 8 |  |
| 4.4.7. | Монтаж розеток ЛВС RJ45 |  | шт. | 4 |  |
| 4.4.8. | Демонтаж кабель-канала "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой (с сохранением материала) |  | м.п. | 6 |  |
| 4.4.9. | Монтаж розеток Mosaic "Legrand" арт.077210, в кабель-канал Legrand 50*80 |  | шт. | 3 |  |
| 4.4.10 | Монтаж кабель-канала "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой (без стоимости материала) |  | м.п. | 6 |  |
| 4.4.11. | Монтаж силового кабеля с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг- LS. с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  | м.п. | 25 |  |
| 4.4.12. | Монтаж суппорта 6М "Legrand" DLP арт.010956 |  | шт. | 1 |  |
| 4.5. Окна кабинета |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Очистка откоса из ГВЛ от старой окраски |  | м² | 2,25 |  |
| 4.5.2. | Грунтовка откоса из ГВЛ праймером |  | м² | 2,25 |  |
| 4.5.3. | Шпаклевание поверхности откоса из ГВЛ за два раза |  | м² | 2,25 |  |
| 4.5.4. | Окраска поверхности откоса из ГВЛ краской водоэмульсионной за два раза |  | м² | 2,25 |  |
| 4.5.5. | Замена оконной уплотнительной резины на оконных створках |  | м.п. | 8 |  |
| 4.5.6. | Регулировка и смазка оконной фурнитуры (створок) |  | шт. | 1 |  |
| 4.6. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (вывоз мусора) |  | 1 т груза | 0,30506 |  |
| 5. Текущий ремонт рабочего кабинета № 805 (нежилое помещение №6) на 8 этаже в административно-производственном здании по ул. Шеронова, 56а, г. Хабаровска |  |  |  |  |  |
| 5.1. Стены кабинета |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Снятие обоев |  | м² | 46,7 |  |
| 5.1.2. | Сплошное шпаклевание стен за два раза с последующей грунтовкой |  | м² | 46,7 |  |
| 5.1.3. | Оклейка обоями стен, тиснеными и плотными |  | м² | 46,7 |  |
| 5.1.4. | Окраска поверхности стен за два раза водоэмульсионной краской OLIMP Gamma матовая (цвет согласовываются с Заказчиком) |  | м² | 46,7 |  |
| 5.1.5. | Окраска труб металлических (отопления) 32мм масляной краской без запаха, количество окрасок 2 |  | м² | 0,00303 |  |
| 5.1.6. | Установка уголков ПВХ на клее(жидкие гвозди) (цвет – белый), размером 30мм*30мм |  | м.п. | 11 |  |
| 5.2. Потолок кабинета |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Демонтаж потолочной плитки системы Армстронг (с сохранением подситсемы, потолочной плитки) |  | м² | 14,4 |  |
| 5.2.2. | Укладка новой потолочной плитки системы Армстронг Лилия акустик 600*600*12 |  | м² | 14,4 |  |
| 5.3. Полы кабинета |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Демонтаж плинтусов |  | м.п. | 16 |  |
| 5.3.2. | Снятие линолеума |  | м² | 14,4 |  |
| 5.3.3. | Шпатлевка стыков фанеры |  | м² | 3 |  |
| 5.3.4. | Укладка линолеума (Таркетт Мода толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32), с проклейкой по всей площади клеем (Форбо 425) |  | м² | 14,4 |  |
| 5.3.5. | Монтаж плинтуса пластикового (комплектующие для плинтуса: угол внутренний – 8шт., угол внешний – 3 шт., соединитель плинтуса – 2шт., заглушки на плинтус левые, правые по 1 шт.) |  | м.п. | 16 |  |
| 5.3.6. | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | м.п. | 1 |  |
| 5.4. Окна кабинета |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Замена оконной уплотнительной резины на оконных створках |  | м.п. | 8 |  |
| 5.4.2. | Регулировка и смазка оконной фурнитуры (створок) |  | шт. | 1 |  |
| 5.4.3. | Заделка швов жидким пластиком |  | м.п. | 6,8 |  |
| 5.5. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Демонтаж панелей светодиодных (с сохранением материала) |  | шт. | 3 |  |
| 5.5.2. | Монтаж ранее снятых панелей светодиодных (без стоимости материала) |  | шт. | 3 |  |
| 5.6. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (вывоз мусора) |  | 1 т груза | 0,12264 |  |
| 6. Текущий ремонт рабочего кабинета № 806 (нежилое помещение №21) на 8 этаже в административно-производственном здании по ул. Шеронова, 56а, г. Хабаровска |  |  |  |  |  |
| 6.1. Стены кабинета |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Окраска поверхности стен за два раза водоэмульсионной краской OLIMP Gamma матовая (цвет согласовываются с Заказчиком) |  | м² | 46,7 |  |
| 6.1.2. | Окраска труб металлических (отопления) 32мм масляной краской без запаха, количество окрасок 2 |  | м² | 0,00303 |  |
| 6.1.3. | Установка уголков ПВХ на клее(жидкие гвозди) (цвет – белый), размером 30мм*30мм |  | м.п. | 11 |  |
| 6.2. Полы кабинета |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Демонтаж плинтусов |  | м.п. | 15 |  |
| 6.2.2. | Снятие линолеума |  | м² | 13 |  |
| 6.2.3. | Шпатлевка стыков фанеры |  | м² | 3 |  |
| 6.2.4. | Укладка линолеума (Таркетт Мода толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32), с проклейкой по всей площади клеем (Форбо 425) |  | м² | 13 |  |
| 6.2.5. | Монтаж плинтуса пластикового – 15м.п. (комплектующие для плинтуса: угол внутренний – 5шт., угол внешний – 3 шт., соединитель плинтуса – 2шт., заглушки на плинтус левые, правые по 1 шт.) |  | м.п. | 15 |  |
| 6.2.6. | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | м.п. | 1 |  |
| 6.3. Окна кабинета |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Замена оконной уплотнительной резины на оконных створках |  | м.п. | 8 |  |
| 6.3.2. | Регулировка и смазка оконной фурнитуры (створок) |  | шт. | 1 |  |
| 6.3.3. | Заделка швов жидким пластиком |  | м.п. | 6,8 |  |
| 6.4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  | шт. | 2 |  |
| 6.4.2. | Монтаж светодиодных светильников Эра SPL -5-40 40Вт, 6500К+ ЭПРА LED-LP-5/6(0,98) |  | шт. | 3 |  |
| 6.5. Система отопления кабинета |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Демонтаж чугунных радиаторов 1шт. |  | секций | 6 |  |
| 6.5.2. | Приварка резьб на 20мм Приварка участка трубы металлической (перемычки) диам. 20мм |  | шт. пог. м | 2 1 |  |
| 6.5.3. | Монтаж радиаторов биметаллических марка «Rifar-A 500» с краном шаровыми со сгоном 3/4" с "бабочкой" Bugatti 6секций (кран шаровый -1шт.) |  | шт. | 2 |  |
| 6.6. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (вывоз мусора) |  | 1 т груза | 0,11496 |  |
| 7. Текущий ремонт рабочего кабинета № 807 (нежилое помещение №3,4,5) на 8 этаже в административно-производственном здании по ул. Шеронова, 56а, г. Хабаровска |  |  |  |  |  |
| 7.1. Стены кабинета |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Снятие обоев |  | м² | 134,6 |  |
| 7.1.3. | Сплошное шпаклевание стен за два раза с последующей грунтовкой |  | м² | 134,6 |  |
| 7.1.4. | Оклейка обоями стен, тиснеными и плотными |  | м² | 134,6 |  |
| 7.1.5. | Окраска поверхности стен за два раза водоэмульсионной краской OLIMP Gamma матовая (цвет согласовываются с Заказчиком) |  | м² | 134,6 |  |
| 7.1.6. | Окраска труб металлических (отопления) 32мм масляной краской без запаха, количество окрасок 2 |  | м² | 0,00909 |  |
| 7.1.7. | Установка уголков ПВХ на клее(жидкие гвозди) (цвет – белый), размером 30мм*30мм |  | м.п. | 35 |  |
| 7.2. Потолок кабинета |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Демонтаж потолочной плитки системы Армстронг (с сохранением подситсемы, потолочной плитки) |  | м² | 49,9 |  |
| 7.2.2. | Укладка новой потолочной плитки системы Армстронг Лилия акустик 600*600*12 |  | м² | 49,9 |  |
| 7.3. Полы кабинета |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Демонтаж плинтусов |  | м.п. | 48 |  |
| 7.3.2. | Снятие линолеума |  | м² | 49,9 |  |
| 7.3.3. | Шпатлевка стыков фанеры |  | м² | 10 |  |
| 7.3.4. | Укладка линолеума (Таркетт Мода толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32), с проклейкой по всей площади клеем (Форбо 425) |  | м² | 49,9 |  |
| 7.3.5. | Монтаж плинтуса пластикового (комплектующие для плинтуса: угол внутренний – 18шт., угол внешний – 9 шт., соединитель плинтуса – 8шт., заглушки на плинтус левые, правые по 5 шт.) |  | м.п. | 48 |  |
| 7.3.6. | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | м.п. | 3 |  |
| 7.4. Окна кабинета |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Замена оконной уплотнительной резины на оконных створках |  | м.п. | 24 |  |
| 7.4.2. | Регулировка и смазка оконной фурнитуры (створок) |  | шт. | 3 |  |
| 7.4.3. | Заделка швов жидким пластиком |  | м.п. | 20,4 |  |
| 7.4.4. | Очистка откоса из ГВЛ от старой окраски |  | м² | 6,75 |  |
| 7.4.5. | Грунтовка откоса из ГВЛ праймером |  | м² | 6,75 |  |
| 7.4.6. | Шпаклевание поверхности откоса из ГВЛ за два раза |  | м² | 6,75 |  |
| 7.4.7. | Окраска поверхности откоса из ГВЛ краской водоэмульсионной за два раза |  | м² | 6,75 |  |
| 7.5. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Демонтаж/монтаж панелей светодиодных (с сохранением материала) |  | шт. | 10 |  |
| 7.5.2. | Монтаж светодиодных светильников Эра SPL -5-40 40Вт, 6500К+ ЭПРА LED-LP-5/6(0,98) |  | шт. | 2 |  |
| 7.5.3. | Монтаж ранее снятых панелей светодиодных (без стоимости материала) |  | шт. | 10 |  |
| 7.5.4. | Демонтаж розеток ЛВС RJ45 (с сохранением материала и работоспособности ЛВС) |  | шт. | 4 |  |
| 7.5.5. | Демонтаж кабельной компьютерной сети |  | м.п. | 20 |  |
| 7.5.6. | Монтаж кабельной компьютерной сети |  | м.п. | 12 |  |
| 7.5.7. | Монтаж розеток ЛВС RJ45 |  | шт. | 4 |  |
| 7.5.8. | Демонтаж кабель-канала "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой (с сохранением материала) |  | м.п. | 2,5 |  |
| 7.5.9. | Демонтаж розеток при скрытой проводке |  | шт. | 4 |  |
| 7.5.10. | Монтаж розеток Mosaic "Legrand" арт.077210, в кабель-канал Legrand 50*80 |  | шт. | 6 |  |
| 7.5.11. | Монтаж выключателя 1местного "Legrand" арт.077001 |  | шт. | 2 |  |
| 7.5.12. | Монтаж выключателя 2х местного "Legrand" арт.077002 |  | шт. | 1 |  |
| 7.5.13. | Монтаж кабель-канала "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой (9,5м.п. со стоимостью материала) |  | м.п. | 12 |  |
| 7.5.14. | Монтаж силового кабеля с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг- LS. с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  | м.п. | 3 |  |
| 7.5.15. | Монтаж силового кабеля с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг- LS. с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  | м.п. | 7 |  |
| 7.5.16. | Монтаж напольного кабель канала 70мм |  | м.п. | 2 |  |
| 7.5.17. | Монтаж угла плоского "Legrand" DLP арт.010767 |  | шт. | 1 |  |
| 7.5.18. | Монтаж угла Т-образного "Legrand" DLP арт.010956 |  | шт. | 1 |  |
| 7.5.19. | Монтаж заглушки торцевой "Legrand" DLP арт.010722 |  | шт. | 2 |  |
| 7.5.20. | Монтаж суппорта 6М "Legrand" DLP арт.010956 |  | шт. | 6 |  |
| 7.5.21. | Монтаж суппорта 2М "Legrand" DLP арт.010952 |  | шт. | 2 |  |
| 7.6. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (вывоз мусора) |  | 1 т груза | 0,39501 |  |
| 8. Текущий ремонт рабочего кабинета № 809 (нежилое помещение №2) на 8 этаже в административно-производственном здании по ул. Шеронова, 56а, г. Хабаровска |  |  |  |  |  |
| 8.1. Стены кабинета |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Ремонт поверхности стен (сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (ремонт декоративной штукатурки Террабонтайл) |  | м² | 6 |  |
| 8.1.2. | Улучшенная окраска поверхности стен за два раза водоэмульсионной краской OLIMP Gamma матовая (цвет согласовываются с Заказчиком) |  | м² | 46 |  |
| 8.1.3. | Окраска труб металлических (отопления) 32мм масляной краской без запаха, количество окрасок 2 |  | м² | 0,00303 |  |
| 8.1.4. | Установка уголков ПВХ на клее(жидкие гвозди) (цвет – белый), размером 30мм*30мм |  | м.п. | 11 |  |
| 8.2. Потолок кабинета |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Демонтаж потолочной плитки системы Армстронг (с сохранением подситсемы, потолочной плитки) |  | м² | 16,5 |  |
| 8.2.2. | Укладка новой потолочной плитки системы Армстронг Лилия акустик 600*600*12 |  | м² | 16,5 |  |
| 8.3. Полы кабинета |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Демонтаж плинтусов |  | м.п. | 16 |  |
| 8.3.2. | Снятие линолеума |  | м² | 16,5 |  |
| 8.3.3. | Демонтаж фанеры 12мм |  | м² | 16,5 |  |
| 8.3.4. | Укладка фанеры с водоотталкивающей пропиткой 12мм |  | м² | 16,5 |  |
| 8.3.5. | Шпатлевка стыков фанеры |  | м² | 4 |  |
| 8.3.6. | Укладка линолеума (Таркетт Мода толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32), с проклейкой по всей площади клеем (Форбо 425) |  | м² | 16,5 |  |
| 8.3.7. | Монтаж плинтуса пластикового (комплектующие для плинтуса:угол внутренний – 6шт., угол внешний – 2 шт., соединитель плинтуса – 4шт., заглушки на плинтус левые, правые по 1 шт.) |  | м.п. | 16 |  |
| 8.3.8. | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | м.п. | 1 |  |
| 8.4. Окна кабинета |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. | Замена оконной уплотнительной резины на оконных створках |  | м.п. | 8 |  |
| 8.4.2. | Регулировка и смазка оконной фурнитуры (створок) |  | шт. | 1 |  |
| 8.4.3. | Заделка швов жидким пластиком |  | м.п. | 6,8 |  |
| 8.5. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. | Демонтаж панелей светодиодных (с сохранением материала) |  | шт. | 4 |  |
| 8.5.2. | Монтаж ранее снятых панелей светодиодных (без стоимости материала) |  | шт. | 4 |  |
| 8.6. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 8.6.1. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (вывоз мусора) |  | 1 т груза | 0,3014 |  |
| 9. Текущий ремонт рабочего кабинета № 814 (нежилое помещение №25,26,27) на 8 этаже в административно-производственном здании по ул. Шеронова, 56а, г. Хабаровска |  |  |  |  |  |
| 9.1. Стены кабинета |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Снятие обоев |  | м² | 104 |  |
| 9.1.3. | Сплошное шпаклевание стен за два раза с последующей грунтовкой |  | м² | 104 |  |
| 9.1.4. | Оклейка обоями стен, тиснеными и плотными |  | м² | 104 |  |
| 9.1.5. | Окраска поверхности стен за два раза водоэмульсионной краской OLIMP Gamma матовая (цвет согласовываются с Заказчиком) |  | м² | 104 |  |
| 9.1.6. | Окраска труб металлических (отопления) 32мм масляной краской без запаха, количество окрасок 2 |  | м² | 0,00606 |  |
| 9.1.7. | Установка уголков ПВХ на клее(жидкие гвозди) (цвет – белый), размером 30мм*30мм |  | м.п. | 20 |  |
| 9.2. Двери кабинета |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Окраска дверей деревянных масляной краской без запаха за два раза (с двух сторон с обналичкой) |  | м² | 9,56 |  |
| 9.3. Полы кабинета |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Демонтаж плинтусов |  | м.п. | 35 |  |
| 9.3.2. | Снятие линолеума |  | м² | 34,5 |  |
| 9.3.3. | Шпатлевка стыков фанеры |  | м² | 6 |  |
| 9.3.4. | Укладка линолеума (Таркетт Мода толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32), с проклейкой по всей площади клеем (Форбо 425) |  | м² | 34,5 |  |
| 9.3.5. | Монтаж плинтуса пластикового (комплектующие для плинтуса: угол внутренний – 18шт., угол внешний – 6 шт., соединитель плинтуса – 6шт., заглушки на плинтус левые, правые по 5 шт.) |  | м.п. | 35 |  |
| 9.3.6. | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | м.п. | 3 |  |
| 9.4. Окна кабинета |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Замена оконной уплотнительной резины на оконных створках |  | м.п. | 16 |  |
| 9.4.2. | Регулировка и смазка оконной фурнитуры (створок) |  | шт. | 2 |  |
| 9.4.3. | Заделка швов жидким пластиком |  | м.п. | 13,6 |  |
| 9.5. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 9.5.1. | Демонтаж светильников люминесцентных |  | шт. | 7 |  |
| 9.5.2. | Монтаж светодиодных светильников Эра SPL -5-40 40Вт, 6500К+ ЭПРА LED-LP-5/6(0,98) |  | шт. | 8 |  |
| 9.6. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 9.6.1. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (вывоз мусора) |  | 1 т груза | 0,28385 |  |
| 10. Текущий ремонт коридора 8-го этажа(нежилые помещения №20,32) на 8 этаже в административно-производственном здании по ул. Шеронова, 56а, г. Хабаровска |  |  |  |  |  |
| 10.1. Стены коридора |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | Снятие отбойной доски из ЛДСП со стен | м² |  | 11,5 |
| 10.1.2 |  | Ремонт поверхности стен (сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (ремонт декоративной штукатурки Террабонтайл) | м² |  | 55,5 |
| 10.1.3 |  | Окраска поверхности стен акрило-латексной краской для внутренних работ «Private Estate» (W/3.78) п/матовая 2 цвета (согласовываются с Заказчиком) | м² |  | 270 |
| 10.1.4. |  | Устройство двух линий отбойника для стен, выполненного из ламинированного ДСП (ширина 100мм) толщиной 16 мм и кромкой ПВХ | м.п. (м²) |  | 145 (14,5) |
| 10.1.5 |  | Окраска труб металлических (отопления) 32мм масляной краской без запаха, количество окрасок 2 | м² |  | 0,00303 |
| 10.1.6 |  | Установка уголков ПВХ на клее(жидкие гвозди) (цвет – белый), размером 30мм*30мм | м.п. |  | 30 |
| 10.2. Потолок коридора |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. |  | Разборка потолков подвесных «Армстронг» | м² |  | 102,1 |
| 10.2.2. |  | Монтаж потолков подвесных "Армстронг" с потолочной плиткой Лилия акустик 600*600*12 | м² |  | 102,1 |
| 10.3. Окно в лифтовом холле |  |  |  |  |  |
| 10.3.1. |  | Замена оконной уплотнительной резины на оконных створках | м.п. |  | 18,4 |
| 10.3.2. |  | Регулировка и смазка оконной фурнитуры | створка |  | 2 |
| 10.3.3. |  | Замена оконных откосов: |  |  |  |
| 10.3.4 |  | Снятие существующих пластиковых откосов | м² |  | 2,9 |
| 10.3.5 |  | Установка откосов пластиковых с пропениванием | м² |  | 2,9 |
| 10.3.6 |  | Заделка швов жидким пластиком | м.п. |  | 8,16 |
| 10.3.7 |  | Монтаж уголка пластикового 20*20мм по периметру откосов в месте примыкания к стенам | м.п. |  | 6,16 |
| 10.3.8 |  | Замена подоконников пластиковых (демонтаж старых, монтаж новых, ширина 600мм, длина 3030мм) | м² |  | 1,82 |
| 10.4. Обрамление откосов лифтовых порталов |  |  |  |  |  |
| 10.4.1. |  | Снятие наличников | м.п. |  | 30,4 |
| 10.4.2. |  | Демонтаж обрамления откосов лифтовых порталов из ЛДСП 12мм | м² |  | 13 |
| 10.4.3. |  | Пропенивание примыканий лифтового портала к строительным конструкциям стены огнестойкой монтажной пеной | м.п. |  | 30,4 |
| 10.4.4. |  | Устройство обрамления откосов лифтовых порталов, ламинированным ДСП толщиной 16 мм и кромкой ПВХ (цвет согласовывается с Заказчиком) | м² |  | 14,4 |
| 10.4.5. |  | Устройство наличников с отделкой МДФ для обрамления откосов лифтовых порталов | м.п. |  | 30,4 |
| 10.5. Приборы отопления |  |  |  |  |  |
| 10.5.1. |  | Демонтаж чугунного радиатора | секция |  | 6 |
| 10.5.2. |  | Монтаж (сварка):перемычки металлической Ø 15 длиною 1м сварка резьбы Ø 20 сварка переходов с трубы металлической Ø 32 на Ø 20 сварка отводов металлических Ø 20. | шт. шт. шт. шт. |  | 1 2 2 4 |
| 10.5.3. |  | Монтаж биметаллического радиатора STOUT Space 500 (10 секций), теплоотдача 1850 Вт, боковое подключение с запорной арматурой (кран шаровый усиленный американка ¾ -2шт.) | шт. |  | 1 |
| 10.6. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 10.6.1. |  | Демонтаж выключателей | шт. |  | 4 |
| 10.6.2. |  | Демонтаж панелей светодиодных | шт. |  | 13 |
| 10.6.3. |  | Монтаж розеток накладных "Legrand" | шт. |  | 3 |
| 10.6.4. |  | Монтаж выключателя 1 клавишного для открытой проводки, марки "Legrand" | шт. |  | 1 |
| 10.6.5. |  | Монтаж выключателя 2х клавишного встараиваемого, марки "Legrand" | шт. |  | 1 |
| 10.6.6. |  | Монтаж выключателя 1 клавишного для скрытой проводки, марки "Legrand" | шт. |  | 2 |
| 10.6.7. |  | Монтаж силового кабеля ВВГнг- LS– 3*1,5 | м.п. |  | 50 |
| 10.6.8. |  | Монтаж светодиодных светильников Эра SPL -5-40 40Вт, 6500К+ ЭПРА LED-LP-5/6(0,98) | шт. |  | 13 |
| 10.6.9. |  | Монтаж светильников светодиодных аварийного освещения Бастион SKAT LT-2360 LED Li-ion | шт. |  | 5 |
| 10.6.10. |  | Монтаж коробки распаячной | шт. |  | 2 |
| 10.7. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 10.7.1. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (вывоз мусора) |  | 1 т груза | 0,4138 |  |
| 11. Капитальный ремонт женского и мужского туалета, расположенные на восьмом этаже здания по ул. Шеронова,56а. (нежилые помещения №28,29,30,31) на 8 этаже в административно-производственном здании по ул. Шеронова, 56а, г. Хабаровска |  |  |  |  |  |
| 11.1. Стены, перегородки, полы санузлов |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 |  | Демонтаж зашивок стен из листов ГВЛ на металлическом каркасе облицованных керамической плиткой | м² |  | 42,2 |
| 11.1.2 |  | Демонтаж перегородок из листов ГВЛ облицованных керамической плиткой | м² |  | 21,5 |
| 11.1.3 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м² |  | 24,4 |
| 11.1.4 |  | Демонтаж кирпичной кладки в месте организации электрического щита | м³ |  | 0,01 |
| 11.1.5 |  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон. Тип перегородки С 362 | м² |  | 10,9 |
| 11.1.6 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами. Тип перегородки С 663 с двумя слоями с дверными проемами | м² |  | 38,5 |
| 11.1.7 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя. Тип перегородки С 666 с проёмами под люка сантехнические | м² |  | 4,6 |
| 11.1.8 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (подготовка поверхности сухими смесями, грунтовка, шпаклевание за два раза) | м² |  | 15,6 |
| 11.1.9 |  | Отделка стен и зашивок инженерных коммуникаций глянцевым керамогранитом 600х600х10 мм (Вид и цвет керамогранита согласовывается с Заказчиком) | м² |  | 66,7 |
| 11.1.10 |  | Отделка поверхности коробов из ГВЛ керамической плиткой 400х400х8 мм (Вид и цвет керамической плитки согласовывается с Заказчиком) | м² |  | 3,8 |
| 11.1.11 |  | Установка новых сантехнических перегородок из листов усиленного ЛДСП по каркасу из нержавеющей стали | м² |  | 13 |
| 11.1.12 |  | Установка люков ревизионных по типу Т-34 Revizor размером 300*300 | шт. |  | 3 |
| 11.1.13 |  | Крепление зеркала со встроенной подсветкой | шт. |  | 3 |
| 11.1.14 |  | Демонтаж существующей отделки пола из плитки | м² |  | 16,6 |
| 11.1.15 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя с заводом на стены на 150мм | м² |  | 18,2 |
| 11.1.16 |  | Устройство декоративного покрытия пола в помещениях из керамогранита 600х600х10 мм с шероховатой поверхностью | м² |  | 16,6 |
| 11.2. Потолок санузлов |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. |  | Демонтаж существующих реечных потолков | м² |  | 11,6 |
| 11.2.2. |  | Демонтаж потолка из ГВЛ | м² |  | 5 |
| 11.2.3. |  | Отделка поверхностей потолков сборных из плит (затирка) | м² |  | 16,6 |
| 11.2.4. |  | Грунтовка потолка | м² |  | 16,6 |
| 11.2.5. |  | Монтаж потолков подвесных "Армстронг" с потолочной плиткой Лилия акустик 600*600*12 | м² |  | 16,6 |
| 11.3. Дверные проемы санузлов |  |  |  |  |  |
| 11.3.1. |  | Демонтаж дверных блоков с коробками | м² |  | 11,55 |
| 11.3.2. |  | Установка новых дверных блоков из Экошпона модель la stella 204 размером 0,94*2,1(комплектность – дверное полотно с коробкой -2шт., обналичка дверная – 10м.п., дверная ручка «Милан» - 2шт., петли дверные – 4шт.) | шт. |  | 2 |
| 11.3.3. |  | Установка новых дверных блоков из Экошпона модель la stella 204 размером 0,8*2,1 (комплектность – дверное полотно с коробкой – 1шт., обналичка дверная – 5м.п., дверная ручка «Милан» - 1шт., петли дверные – 2шт.) | шт. |  | 1 |
| 11.3.4 |  | Установка дверных доводчиков | шт. |  | 3 |
| 11.4. Система вентиляции санузлов |  |  |  |  |  |
| 11.4.1. |  | Демонтаж вентилятора канального круглого вытяжного | шт. |  | 1 |
| 11.4.2. |  | Демонтаж вентилятора вытяжного настенного | шт. |  | 1 |
| 11.4.3. |  | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм Ø160мм | м.п. |  | 2 |
| 11.4.4. |  | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм Ø125мм | м.п. |  | 2 |
| 11.4.5. |  | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм Ø100мм | м.п. |  | 4 |
| 11.4.6. |  | Демонтаж гибких воздуховодов на затяжных хомутах Ø100мм | м.п. |  | 1,5 |
| 11.4.7. |  | Демонтаж диффузоров потолочных круглых Ø100мм | шт. |  | 4 |
| 11.4.8. |  | Демонтаж решетки вентиляционной размером 200*150 | шт. |  | 2 |
| 11.4.9. |  | Установка вентилятора канального круглого вытяжного мощностью 0,1кВт, 2700об/мин ВКт-160 | шт. |  | 1 |
| 11.4.10. |  | Установка вентилятора вытяжного настенного мощностью 0,0078кВт, SLIM 4С | шт. |  | 1 |
| 11.4.11. |  | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм Ø160мм | м.п. |  | 2 |
| 11.4.12. |  | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм Ø125мм | м.п. |  | 2 |
| 11.4.13. |  | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм Ø100мм | м.п. |  | 4 |
| 11.4.14. |  | Монтаж гибких воздуховодов на затяжных хомутах Ø100мм | м.п. |  | 1,5 |
| 11.4.15. |  | Установка диффузоров потолочных круглых Ø100мм | шт. |  | 4 |
| 11.4.16. |  | Монтаж решетки вентиляционной размером 200*150 | шт. |  | 2 |
| 11.5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 11.5.1. |  | Демонтаж светильников люминесцентных | шт. |  | 4 |
| 11.5.2. |  | Демонтаж розеток, выключателей | шт. |  | 4 |
| 11.5.3. |  | Демонтаж существующей электропроводки | м.п. |  | 35 |
| 11.5.4. |  | Демонтаж щитка распределительного автоматическими выключателями | шт. |  | 1 |
| 11.5.5. |  | Демонтаж проводов металлических | м.п. |  | 95 |
| 11.5.6. |  | Монтаж светодиодных светильников Эра SPL -5-40 40Вт, 6500К+ ЭПРА | шт. |  | 6 |
| 11.5.7. |  | Установка выключателя двухклавишного "Legrand"для скрытой установки в коробку КУВ-1М, 10 А, 250 В, IP20 | шт. |  | 2 |
| 11.5.8. |  | Разводка по существующим устройствам и подключение жил кабелей сечением до 2,5 мм2 | шт. |  | 20 |
| 11.5.9. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x1,5 кв.мм. под потолком (крепление к потолку скобами) | м.п. |  | 24 |
| 11.5.10. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x1,5 кв.мм. в ПВХ кабель- канале | м.п. |  | 4 |
| 11.5.11. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x1,5 кв.мм. в штрабах стен в гофрированой трубе Ø23мм | м.п. |  | 7 |
| 11.5.12. |  | Установка щитка распределительного встраиваемого ЩРв-12в-3 36 УХЛЗ IP31 TREND, IP31 | шт. |  | 1 |
| 11.5.13. |  | Установка в щитке выключателя автоматического вводного ГОСТ Р50345-99 , ВА47-29М 1Р 25 А х-ка С | шт. |  | 1 |
| 11.5.14. |  | Установка в щитке выключателя автоматического линейного ГОСТ Р50345-99, ВА47-29М 1Р 16 А х-ка С | шт. |  | 5 |
| 11.5.15. |  | Установка расцепителя независимого РН47 | шт. |  | 2 |
| 11.5.16. |  | Установка выключателя автоматического линейного ГОСТ Р50345-99 в существующем щитке ЩО, ВА47- 29М 1Р32 х-ка С | шт. |  | 1 |
| 11.5.17. |  | Установка коробки для выключателя КУВ-1М на стену | шт. |  | 1 |
| 11.5.18. |  | Установка выключателя двухклавишного для скрытой установки в коробку КУВ-1М, 10 А, 250 В, IP20 | шт. |  | 1 |
| 11.5.19. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x1,5 кв.мм. под потолком (крепление к потолку скобами) | м.п. |  | 10 |
| 11.5.20. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x1,5 кв.мм. в ПВХ кабель- канале 60*40 | м.п. |  | 5 |
| 11.5.21. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x2,5 кв.мм. в ПВХ кабель- канале 60*40 | м.п. |  | 8 |
| 11.5.22. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x2,5 кв.мм. под потолком (крепление к потолку скобами) | м.п. |  | 24 |
| 11.5.23. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами сечением 3x2,5 кв.мм. скрытого в гофрированой трубе | м.п. |  | 8 |
| 11.5.24. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x4 кв.мм. под потолком (крепление к потолку скобами) | м.п. |  | 10 |
| 11.5.25. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x4 кв.мм. в ПВХ кабель-канале 60*40 | м.п. |  | 5 |
| 11.5.26. |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)- LS-1кВ с медными жилами, сечением 4x1,0 кв.мм. в ПВХ кабель- канале | м.п. |  | 5 |
| 11.5.27. |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)- LS-1кВ с медными жилами, сечением 4x1,0 кв.мм. под потолком (крепление к потолку скобами) | м.п. |  | 20 |
| 11.5.28. |  | Разводка по существующим устройствам и подключение жил кабелей сечением до 6 мм2 | шт. |  | 14 |
| 11.5.29. |  | Подключение вытяжной вентиляционной установки к системе пожарной сигнализации | шт. |  | 1 |
| 11.5.30. |  | Подключение сушилки для рук | шт. |  | 2 |
| 11.6. Водоснабжение и канализация санузлов |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 11.6.1. |  | Демонтаж труб из метапола Ø20 | м.п. |  | 16 |
| 11.6.2. |  | Демонтаж подводки гибкой к смесителю | шт. |  | 3 |
| 11.6.3. |  | Установка смесителей (смеситель водоразборный) | шт. |  | 2 |
| 11.6.4. |  | Установка кранов шаровых, кран PN DN 15 вн/вн резьба для подключения сантехприборов | шт. |  | 10 |
| 11.6.5. |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (крепления для РР труб 20 к стене– 35шт.) | м.п. |  | 16 |
| 11.6.6. |  | Монтаж подводки гибкой к умывальнику гайка, гайка L-500мм,1/2 | шт. |  | 3 |
| 11.6.7. |  | Монтаж изоляция по типу thermaflex FRZ Е-22 или аналог | м.п. |  | 12,5 |
| 11.6.8. |  | Фитинги для полипропиленовых труб: - угольник 90° PP-R SDR 9 /S 4 - 20 класс ХВ - тройник равнопроходной PP-R SDR 9 /S 4 - 20 класс ХВ - Соединитель с переходом на наружную резьбу 20*1/2 - Соединитель с переходом на внутреннюю резьбу 20*1/2 | шт. шт. шт. шт. |  | 6 8 8 1 |
| 11.6.9. |  | Врезка в существующий стояк Ø32 мм патрубками Ø15 | шт. |  | 2 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 11.6.10. |  | Демонтаж трубы из метапола Ø20 | м.п. |  | 11 |
| 11.6.11. |  | Демонтаж подводки гибкой к умывальнику | шт. |  | 3 |
| 11.6.12. |  | Монтаж трубы PP-R/PP-R-GP/PP-R 20x2,8 Класс 2 Тмакс 80 °C - PN 1,0 Мпа | м.п. |  | 11 |
| 11.6.13. |  | Монтаж подводки гибкой к умывальнику гайка, гайка L-500мм,1/2 | шт. |  | 3 |
| 11.6.14. |  | Монтаж изоляция по типу thermaflex FRZ Е-22 или аналог | м.п. |  | 11 |
| 11.6.15. |  | Монтаж смесителя для умывальника рычажный по типу GROHE EUROSTYLE 2015 (со стоимостью материала) | шт. |  | 3 |
| 11.6.16. |  | Фитинги для полипропиленовых труб: - угольник 90° PP-R SDR 9 /S 4 – 20 - Тройник равнопроходной PP-R SDR 9 /S 4 - 2 0 Класс 2 Тмакс 80 °C - Соединитель с переходом на наружную резьбу Ø20*1/2 - Соединитель с переходом на внутреннюю резьбу Ø20*1/2 - Крепления для РР труб 020 к стене | шт. шт. шт. шт. шт. |  | 4 3 4 2 20 |
| 11.6.17. |  | Врезка в существующий стояк Ø25 мм патрубками Ø15 | шт. |  | 1 |
| Бытовая канализация |  |  |  |  |  |
| 11.6.18. |  | Демонтаж унитазов напольных с бачком | шт. |  | 4 |
| 11.6.19. |  | Демонтаж раковин со смесителем | шт. |  | 2 |
| 11.6.20. |  | Разборка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм | м.п. |  | 12 |
| 11.6.21. |  | Разборка внутренних трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 110 мм | м.п. |  | 5 |
| 11.6.22. |  | Снятие кранов водоразборных | шт. |  | 6 |
| 11.6.23. |  | Демонтаж трапов диаметром 50 мм | шт. |  | 1 |
| 11.6.24. |  | Демонтаж писсуаров подвесных | шт. |  | 2 |
| 11.6.25. |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм | шт. |  | 14 |
| 11.6.26. |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | м.п. |  | 9 |
| 11.6.27. |  | Монтаж накладных раковин-чаш прямоугольных по типу SET LAUFEN PRO размерами 600x400 мм, с сифоном пластмассовым СТУ трубным с унифицированным выпуском Ø50 мм (со стоимостью материала) | шт. |  | 3 |
| 11.6.28. |  | Монтаж унитаза напольного типа SANTEK HЕО с трубой гофрированной для унитаза армированной (со стоимостью материала) с подключением подводкой гибкой гайка, гайка L-500мм,1/2 | шт. |  | 4 |
| 11.6.29. |  | Монтаж Писсуара Jika Domino 4110.1 сенсорного с перегородкой 43x31.5x66.5 см (со стоимостью материала) | шт. |  | 1 |
| 11.6.30. |  | Фасонные части для полипропиленовых труб: - тройник РР 90° Ø50x50 - тройник РР 45° Ø50x50 - тройник РР 90° Ø110x110 - тройник РР 90° Ø110x50 - отвод РР 90° Ø110 - отвод РР 90° Ø50 - отвод РР 45° Ø110 - переход с чугунной трубы на ПП с манжетой Ø110 - заглушка РР Ø100 - ревизия ПП D110 мм | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. |  | 1 1 6 2 4 3 1 3 1 1 |
| 11.6.31. |  | Монтаж креплений трубопровода из полипропилена (оцинкованный хомут, прокладка, шпильки, гайки) для труб РР 110x2,7 | шт. |  | 4 |
| 11.6.32. |  | Монтаж креплений трубопровода из полипропилена (оцинкованный хомут, прокладка, шпильки, гайки) для труб РР 50*1,8 | шт. |  | 8 |
| 11.7. Оборудование для санузлов |  |  |  |  |  |
| 11.7.1. |  | Столешница из искусственного камня габаритами 1295x600 мм, с лицевой кромкой 100 мм. Цвет - черный мрамор | шт. |  | 1 |
| 11.7.2. |  | Столешница из искусственного камня габаритами 2040x600 мм, с лицевой кромкой 100 мм. Цвет - черный мрамор | шт. |  | 1 |
| 11.7.3. |  | Сушилка для рук Neoclima NHD-1,8 стал. цвет корпуса - белый. Размеры - 300x650x190 (ШхВхГ). Мощность нагрева 1800 Вт. Электропитание - 220 В. Верх прибора на отм. +1,000 | шт. |  | 2 |
| 11.7.4. |  | Зеркало Акватон Отель 80 со Встроенной LED подсветкой. Размеры - 654x800x32 (ВхШхГ). Низ зеркала на отм. +1,320 | шт. |  | 3 |
| 11.7.5. |  | Металлическая корзина для мусора,7л цилиндрической формы. цвет - хром. | шт. |  | 6 |
| 11.7.6. |  | Ершик для унитаза напольный "Olas". Туба - цилиндрической формы. цвет - хром. Диаметр - 950 мм. Высота - 380 мм. | шт. |  | 4 |
| 11.7.7. |  | Диспенсер подвесной для жидкого мыла Tork S4 цвет белый (с установкой) | шт. |  | 3 |
| 11.7.8. |  | Диспенсер для бумажных полотенец Tork ZZ/C мини, цвет белый (с установкой) | шт. |  | 2 |
| 11.7.9. |  | Диспенсер д/покрытий на унитаз Tork V1 (с установкой) | шт. |  | 4 |
| 11.7.10. |  | Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги | шт. |  | 4 |
| 11.8. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 11.8.1. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (вывоз мусора) |  | 1 т груза | 3,762 |  |
| 12. Капитальный ремонт женского туалета, расположенный на седьмом этаже здания по ул. Шеронова,56а. (нежилые помещения №6,7,8,9) на 7 этаже в административно-производственном здании по ул. Шеронова, 56а, г. Хабаровска |  |  |  |  |  |
| 12.1. Стены, перегородки, полы санузлов |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 |  | Демонтаж перегородок из МДФ | м² |  | 16 |
| 12.1.2 |  | Демонтаж зашивок стен из листов ГВЛ на металлическом каркасе облицованных керамической плиткой | м² |  | 9,54 |
| 12.1.3 |  | Демонтаж перегородок из листов ГВЛ облицованных керамической плиткой | м² |  | 9,72 |
| 12.1.4 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м² |  | 66,07 |
| 12.1.5 |  | Демонтаж кирпичной кладки в месте организации электрического щита | м³ |  | 0,01 |
| 12.1.6 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами. Тип перегородки С 663 с двумя слоями с дверными проемами | м² |  | 24,5 |
| 12.1.7 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя. Тип перегородки С 666 с проёмами под люка сантехнические | м² |  | 7 |
| 12.1.8 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (подготовка поверхности сухими смесями, грунтовка, шпаклевание за два раза) | м² |  | 12,08 |
| 12.1.9 |  | Отделка стен и зашивок инженерных коммуникаций глянцевым керамогранитом 600х600х10 мм | м² |  | 51,8 |
| 12.1.10 |  | Отделка поверхности коробов из ГВЛ керамической плиткой 400х400х8 мм | м² |  | 6,5 |
| 12.1.11 |  | Установка новых сантехнических перегородок из листов усиленного ЛДСП по каркасу из нержавеющей стали | м² |  | 16,55 |
| 12.1.12 |  | Установка люков ревизионных по типу Т-34 Revizor размером 300*300 | шт. |  | 3 |
| 12.1.13 |  | Крепление зеркала со встроенной подсветкой | шт. |  | 2 |
| 12.1.14 |  | Демонтаж существующей отделки пола из плитки | м² |  | 17,5 |
| 12.1.15 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя с заводом на стены на 150мм | м² |  | 19,2 |
| 12.1.16 |  | Устройство декоративного покрытия пола в помещениях из керамогранита 600х600х10 мм с шероховатой поверхностью (Вид и цвет керамогранита согласовывается с Заказчиком) | м² |  | 17,5 |
| 12.2. Потолок санузлов |  |  |  |  |  |
| 12.2.1. |  | Демонтаж существующих реечных потолков | м² |  | 17,5 |
| 12.2.2. |  | Отделка поверхностей потолков сборных из плит (затирка) | м² |  | 17,5 |
| 12.2.3. |  | Грунтовка потолка | м² |  | 17,5 |
| 12.2.4. |  | Монтаж потолков подвесных "Армстронг" с потолочной плиткой Лилия акустик 600*600*12 | м² |  | 17,5 |
| 12.3. Дверные проемы санузлов |  |  |  |  |  |
| 12.3.1. |  | Демонтаж дверных блоков с коробками | м² |  | 3,73 |
| 12.3.2. |  | Установка новых дверных блоков из Экошпона модель la stella 204 размером 0,94*2,1(комплектность – дверное полотно с коробкой -2шт., обналичка дверная – 10м.п., дверная ручка «Милан» - 2шт., петли дверные – 4шт.) | шт. |  | 1 |
| 12.3.3. |  | Установка новых дверных блоков из Экошпона модель la stella 204 размером 0,8*2,1 (комплектность – дверное полотно с коробкой – 1шт., обналичка дверная – 5м.п., дверная ручка «Милан» - 1шт., петли дверные – 2шт.) | шт. |  | 1 |
| 12.3.4 |  | Установка дверных доводчиков | шт. |  | 2 |
| 12.4. Система вентиляции санузлов |  |  |  |  |  |
| 12.4.1. |  | Демонтаж вентилятора канального круглого вытяжного | шт. |  | 1 |
| 12.4.2. |  | Демонтаж вентилятора вытяжного настенного | шт. |  | 1 |
| 12.4.3. |  | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм Ø160мм | м.п. |  | 2 |
| 12.4.4. |  | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм Ø125мм | м.п. |  | 2 |
| 12.4.5. |  | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм Ø100мм | м.п. |  | 4 |
| 12.4.6. |  | Демонтаж гибких воздуховодов на затяжных хомутах Ø100мм | м.п. |  | 1,5 |
| 12.4.7. |  | Демонтаж диффузоров потолочных круглых Ø100мм | шт. |  | 4 |
| 12.4.8. |  | Демонтаж решетки вентиляционной размером 200*150 | шт. |  | 2 |
| 12.4.9. |  | Установка вентилятора канального круглого вытяжного мощностью 0,1кВт, 2700об/мин ВКт-160 | шт. |  | 1 |
| 12.4.10. |  | Установка вентилятора вытяжного настенного мощностью 0,0078кВт, SLIM 4С | шт. |  | 1 |
| 12.4.11. |  | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм Ø160мм | м.п. |  | 2 |
| 12.4.12. |  | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм Ø125мм | м.п. |  | 2 |
| 12.4.13. |  | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм Ø100мм | м.п. |  | 4 |
| 12.4.14. |  | Монтаж гибких воздуховодов на затяжных хомутах Ø100мм | м.п. |  | 1,5 |
| 12.4.15. |  | Установка диффузоров потолочных круглых Ø100мм | шт. |  | 4 |
| 12.4.16. |  | Монтаж решетки вентиляционной размером 200*150 | шт. |  | 2 |
| 12.5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 12.5.1. |  | Демонтаж светильников люминесцентных | шт. |  | 4 |
| 12.5.2. |  | Демонтаж розеток, выключателей | шт. |  | 4 |
| 12.5.3. |  | Демонтаж существующей электропроводки | м.п. |  | 35 |
| 12.5.4. |  | Демонтаж щитка распределительного автоматическими выключателями | шт. |  | 1 |
| 12.5.5. |  | Демонтаж проводов металлических | м.п. |  | 75 |
| 12.5.6. |  | Монтаж светодиодных светильников Эра SPL -5-40 40Вт, 6500К+ ЭПРА | шт. |  | 6 |
| 12.5.7. |  | Установка выключателя двухклавишного "Legrand"для скрытой установки в коробку КУВ-1М, 10 А, 250 В, IP20 | шт. |  | 1 |
| 12.5.8. |  | Разводка по существующим устройствам и подключение жил кабелей сечением до 2,5 мм2 | шт. |  | 15 |
| 12.5.9. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x1,5 кв.мм. под потолком (крепление к потолку скобами) | м.п. |  | 18 |
| 12.5.10. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x1,5 кв.мм. в ПВХ кабель- канале | м.п. |  | 2 |
| 12.5.11. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x1,5 кв.мм. в штрабах стен в гофрированой трубе Ø23мм | м.п. |  | 5 |
| 12.5.12. |  | Установка щитка распределительного встраиваемого ЩРв-12в-3 36 УХЛЗ IP31 TREND, IP31 | шт. |  | 1 |
| 12.5.13. |  | Установка в щитке выключателя автоматического вводного ГОСТ Р50345-99 , ВА47-29М 1Р 25 А х-ка С | шт. |  | 1 |
| 12.5.14. |  | Установка в щитке выключателя автоматического линейного ГОСТ Р50345-99, ВА47-29М 1Р 16 А х-ка С | шт. |  | 4 |
| 12.5.15. |  | Установка расцепителя независимого РН47 | шт. |  | 1 |
| 12.5.16. |  | Установка выключателя автоматического линейного ГОСТ Р50345-99 в существующем щитке ЩО, ВА47- 29М 1Р32 х-ка С | шт. |  | 1 |
| 12.5.17. |  | Установка коробки для выключателя КУВ-1М на стену | шт. |  | 1 |
| 12.5.18. |  | Установка выключателя двухклавишного для скрытой установки в коробку КУВ-1М, 10 А, 250 В, IP20 | шт. |  | 1 |
| 12.5.19. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x1,5 кв.мм. под потолком (крепление к потолку скобами) | м.п. |  | 10 |
| 12.5.20. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x1,5 кв.мм. в ПВХ кабель- канале 60*40 | м.п. |  | 5 |
| 12.5.21. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x2,5 кв.мм. в ПВХ кабель- канале 60*40 | м.п. |  | 4 |
| 12.5.22. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x2,5 кв.мм. под потолком (крепление к потолку скобами) | м.п. |  | 12 |
| 12.5.23. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами сечением 3x2,5 кв.мм. скрытого в гофрированой трубе | м.п. |  | 4 |
| 12.5.24. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x4 кв.мм. под потолком (крепление к потолку скобами) | м.п. |  | 5 |
| 12.5.25. |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS-1кВ с медными жилами, сечением 3x4 кв.мм. в ПВХ кабель-канале 60*40 | м.п. |  | 5 |
| 12.5.26. |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)- LS-1кВ с медными жилами, сечением 4x1,0 кв.мм. в ПВХ кабель- канале | м.п. |  | 5 |
| 12.5.27. |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)- LS-1кВ с медными жилами, сечением 4x1,0 кв.мм. под потолком (крепление к потолку скобами) | м.п. |  | 20 |
| 12.5.28. |  | Разводка по существующим устройствам и подключение жил кабелей сечением до 6 мм2 – | шт. |  | 14 |
| 12.5.29. |  | Подключение вытяжной вентиляционной установки к системе пожарной сигнализации | шт. |  | 1 |
| 12.5.30. |  | Подключение сушилки для рук | шт. |  | 1 |
| 12.6. Водоснабжение и канализация санузлов |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 12.6.1. |  | Демонтаж труб из метапола Ø20 | м.п. |  | 16 |
| 12.6.2. |  | Демонтаж подводки гибкой к смесителю | шт. |  | 2 |
| 12.6.3. |  | Установка смесителей (смеситель водоразборный) | шт. |  | 2 |
| 12.6.4. |  | Установка кранов шаровых, кран PN DN 15 вн/вн резьба для подключения сантехприборов | шт. |  | 8 |
| 12.6.5. |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (крепления для РР труб 20 к стене– 35шт.) | м.п. |  | 15 |
| 12.6.6. |  | Монтаж подводки гибкой к умывальнику гайка, гайка L-500мм,1/2 | шт. |  | 2 |
| 12.6.7. |  | Монтаж изоляция по типу thermaflex FRZ Е-22 или аналог | м.п. |  | 6 |
| 12.6.8. |  | Фитинги для полипропиленовых труб: - угольник 90° PP-R SDR 9 /S 4 - 20 класс ХВ - тройник равнопроходной PP-R SDR 9 /S 4 - 20 класс ХВ - Соединитель с переходом на наружную резьбу 20*1/2 - Соединитель с переходом на внутреннюю резьбу 20*1/2 - Хомут стальной для крепления труб Ø20 | шт. шт. шт. шт. шт. |  | 3 5 7 1 25 |
| 12.6.9. |  | Врезка в существующий стояк Ø32 мм патрубками Ø15 | шт. |  | 2 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 12.6.10. |  | Демонтаж трубы из метапола Ø20 | м.п. |  | 5 |
| 12.6.11. |  | Демонтаж подводки гибкой к умывальнику | шт. |  | 2 |
| 12.6.12. |  | Монтаж трубы PP-R/PP-R-GP/PP-R 20x2,8 Класс 2 Тмакс 80 °C - PN 1,0 Мпа | м.п. |  | 5 |
| 12.6.13. |  | Монтаж подводки гибкой к умывальнику гайка, гайка L-500мм,1/2 | шт. |  | 2 |
| 12.6.14. |  | Монтаж изоляция по типу thermaflex FRZ Е-22 или аналог | м.п. |  | 3 |
| 12.6.15. |  | Монтаж смесителя для умывальника рычажный по типу GROHE EUROSTYLE 2015 (со стоимостью материала) | шт. |  | 2 |
| 12.6.16. |  | Фитинги для полипропиленовых труб: - угольник 90° PP-R SDR 9 /S 4 – 20 - Тройник равнопроходной PP-R SDR 9 /S 4 - 2 0 Класс 2 Тмакс 80 °C - Соединитель с переходом на наружную резьбу Ø20*1/2 - Соединитель с переходом на внутреннюю резьбу Ø20*1/2 - Крепления для РР труб 020 к стене | шт. шт. шт. шт. шт. |  | 2 2 3 1 20 |
| 12.6.17. |  | Врезка в существующий стояк Ø25 мм патрубками Ø15 | шт. |  | 1 |
| Бытовая канализация |  |  |  |  |  |
| 12.6.18. |  | Демонтаж унитазов напольных с бачком | шт. |  | 4 |
| 12.6.19. |  | Демонтаж раковин со смесителем | шт. |  | 2 |
| 12.6.20. |  | Разборка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм | м.п. |  | 3 |
| 12.6.21. |  | Разборка внутренних трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 110 мм | м.п. |  | 5 |
| 12.6.22. |  | Снятие кранов водоразборных | шт. |  | 6 |
| 12.6.23. |  | Демонтаж трапов диаметром 50 мм | шт. |  | 1 |
| 12.6.24. |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм | шт. |  | 5 |
| 12.6.25. |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | м.п. |  | 5 |
| 12.6.26. |  | Монтаж накладных раковин-чаш прямоугольных по типу SET LAUFEN PRO размерами 600x400 мм, с сифоном пластмассовым СТУ трубным с унифицированным выпуском Ø50 мм (со стоимостью материала) | шт. |  | 2 |
| 12.6.27. |  | Монтаж унитаза напольного типа SANTEK HЕО с трубой гофрированной для унитаза армированной (со стоимостью материала) с подключением подводкой гибкой гайка, гайка L-500мм,1/2 | шт. |  | 4 |
| 12.6.28. |  | Фасонные части для полипропиленовых труб: - тройник РР 90° Ø50x50 - тройник РР 45° Ø50x50 - тройник РР 90° Ø110x110 - тройник РР 90° Ø110x50 - отвод РР 90° Ø110 - отвод РР 90° Ø50 - отвод РР 45° Ø110 - переход с чугунной трубы на ПП с манжетой Ø110 - заглушка РР Ø100 - ревизия ПП D110 мм | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. |  | 1 1 6 2 4 3 1 3 1 1 |
| 12.6.29. |  | Монтаж креплений трубопровода из полипропилена (оцинкованный хомут, прокладка, шпильки, гайки) для труб РР 110x2,7 | шт. |  | 4 |
| 12.6.30. |  | Монтаж креплений трубопровода из полипропилена (оцинкованный хомут, прокладка, шпильки, гайки) для труб РР 50*1,8 | шт. |  | 6 |
| 12.7. Оборудование для санузлов |  |  |  |  |  |
| 12.7.1. |  | Столешница из искусственного камня габаритами 2040x600 мм, с лицевой кромкой 100 мм. Цвет - черный мрамор | шт. |  | 1 |
| 12.7.2. |  | Сушилка для рук Neoclima NHD-1,8 стал. цвет корпуса - белый. Размеры - 300x650x190 (ШхВхГ). Мощность нагрева 1800 Вт. Электропитание - 220 В. Верх прибора на отм. +1,000 | шт. |  | 1 |
| 12.7.3. |  | Зеркало Акватон Отель 80 со Встроенной LED подсветкой. Размеры - 654x800x32 (ВхШхГ). Низ зеркала на отм. +1,320 | шт. |  | 2 |
| 12.7.4. |  | Металлическая корзина для мусора,7л цилиндрической формы. цвет - хром. | шт. |  | 5 |
| 12.7.5. |  | Ершик для унитаза напольный "Olas". Туба - цилиндрической формы. цвет - хром. Диаметр - 950 мм. Высота - 380 мм. | шт. |  | 4 |
| 12.7.6. |  | Диспенсер подвесной для жидкого мыла Tork S4 цвет белый (с установкой) | шт. |  | 2 |
| 12.7.7. |  | Диспенсер для бумажных полотенец Tork ZZ/C мини, цвет белый (с установкой) | шт. |  | 1 |
| 12.7.8. |  | Диспенсер д/покрытий на унитаз Tork V1 (с установкой) | шт. |  | 4 |
| 12.7.9. |  | Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги | шт. |  | 4 |
| 12.8. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 12.8.1. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (вывоз мусора) |  | 1 т груза | 2,948 |  |
| 13. Капитальный ремонт мужского туалета, расположенный на шестом этаже здания по ул. Шеронова,56а. (нежилые помещения №19,20) на 6 этаже в административно-производственном здании по ул. Шеронова, 56а, г. Хабаровска |  |  |  |  |  |
| 13.1. Потолок санузла |  |  |  |  |  |
| 13.1.1. |  | Демонтаж существующих реечных потолков | м² |  | 16,8 |
| 13.1.2. |  | Отделка поверхностей потолков сборных из плит (затирка) | м² |  | 16,8 |
| 13.1.3. |  | Грунтовка потолка | м² |  | 16,8 |
| 13.1.4. |  | Монтаж потолков подвесных "Армстронг" с потолочной плиткой Лилия акустик 600*600*12 | м² |  | 16,8 |
| 13.2. Стены, перегородки санузлов |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 |  | Демонтаж зашивок стен из листов ГВЛ на металлическом каркасе облицованных керамической плиткой | м² |  | 4,5 |
| 13.2.2 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя. Тип перегородки С 666 с проёмами под люка сантехнические | м² |  | 4,5 |
| 13.2.3 |  | Отделка стен и зашивок инженерных коммуникаций глянцевым керамогранитом 300х400х6 мм | м² |  | 4,5 |
| 13.2.4 |  | Установка люков ревизионных по типу Т-34 Revizor размером 300*300 | шт. |  | 1 |
| 13.3. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 13.3.1. |  | Демонтаж светильников люминесцентных | шт. |  | 4 |
| 13.3.2. |  | Демонтаж выключателей | шт. |  | 1 |
| 13.3.3. |  | Монтаж светодиодных светильников Эра SPL -5-40 40Вт, 6500К+ ЭПРА | шт. |  | 6 |
| 13.3.4. |  | Установка выключателя двухклавишного "Legrand"для скрытой установки в коробку КУВ-1М, 10 А, 250 В, IP20 | шт. |  | 1 |
| 13.4. Бытовая канализация |  |  |  |  |  |
| 13.4.1. |  | Разборка внутренних трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 110 мм | м.п. |  | 3,5 |
| 13.4.2. |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | м.п. |  | 3,5 |
| 13.4.3. |  | Монтаж перехода с чугунной трубы на ПП с манжетой Ø110 | шт. |  | 2 |
| 13.4.4. |  | Монтаж ревизии ПП D110 мм | шт. |  | 1 |
| 13.4.5. |  | Монтаж тройника РР 90° Ø110x110 | шт. |  | 1 |
| 13.4.6. |  | Монтаж креплений трубопровода из полипропилена (оцинкованный хомут, прокладка, шпильки, гайки) для труб РР 110x2,7 | шт. |  | 3 |
| 13.5. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 13.5.1. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (вывоз мусора) |  | 1 т груза | 0,1688 |  |