**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Конкурсной комиссии

АО «Дальгипротранс»

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Разъяснения положений котировочной документации запроса котировок в электронной форме №26/ЗКЦ-ДГТ/18**

**Вопрос:**

1. В таблице № 1 перечня работ "Электроснабжение и электроосвещение" п. 7 "Монтаж светодиодных светильников" предполагает оборудование Заказчика или Поставщика? Если поставщика, то какие именно светодиодные светильники имеются в виду?

**Ответ:**

Разделом «Требования к качеству и техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ» п.1.2. технического задания, котировочной документации запроса котировок в электронной форме №26/ЗКЦ-ДГТ/18, предусмотрено требование к подрядчику принять на себя обязательство обеспечить выполнение работ собственными оборудованием, материалами (изделиями, конструкциями).

Применяемые при выполнении работ светодиодные светильники должны быть мощностью не менее 40ВТ и температурой цветовой передачи не менее 6500К.

Согласовано: