# УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Конкурсной комиссии

АО «Дальгипротранс»

_______________И.В. Бадяев

«___» ____________   2026 г.

ВНИМАНИЕ!

Изменения в котировочной документации запроса котировок в электронной форме № 29/ЗКЦ-ДГТ/26 на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту помещений № 8, 13, 14 здания нежилого 2х этажного на производственной базе АО "Дальгипротранс" по адресу г. Хабаровск, пер. Промышленный, д. 1, лит. Ж

1) Внести изменения в Таблицу № 1 пункта 1.2.1. котировочной документации и изложить в следующей редакции:

Таблица № 1

| № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - Текущий ремонт помещений № 13 и 14 |  |  |  |
| 1.1 | Разборка потолочной плитки Армстронг без разборки каркаса | 100 м2 | 0,109 |
| 1.2 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу | 100 м2 | 0,109 |
| 1.3 | Демонтаж//Установка и крепление наличников | 100 м | 0,159 |
| 1.4 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,159 |
| 1.5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,454 |
| 1.6 | Установка и крепление наличников (прим. отбойная доска) | 100 м | 0,27 |
| 1.7 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,181 |
| 1.8 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,422 |
| 1.9 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0,422 |
| 2.0 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,181 |
| 2. Текущий ремонт помещения № 8 |  |  |  |
| 2.1 | Разборка потолочной плитки Армстронг без разборки каркаса | 100 м2 | 0,479 |
| 2.2 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу | 100 м2 | 0,479 |
| 2.3 | Демонтаж//Установка и крепление наличников | 100 м | 0,052 |
| 2.4 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,052 |
| 2.5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,982 |
| 2.6 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,982 |
| 2.7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,982 |

Согласовано:

Председатель

Экспертной группы                                                                                      О.Н. Рубцова